УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «ЛНОШ»

_____________ Г.В.Голованова

РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ

в учебных помещениях

МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа»

.

1.  Учебные помещения проветриваются во время перемен, согласно действующего расписания занятий, а остальные помещения - во время уроков.

2.  До начала занятий и после их окончания  осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОВЕТРИВАНИЯ   УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

| Наружная температура, град. С | Длительность проветривания помещения, мин. |
| --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4 - 10 | 25 - 35 |
| От +5 до 0 | 3 - 7 | 20 - 30 |
| От 0 до -5 | 2 - 5 | 15 - 25 |
| От -5 до -10 | 1 - 3 | 10 - 15 |
| Ниже -10 | 1 - 1,5 | 5 - 10 |

В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах и форточках.

3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в классных помещениях, в столовой, на пищеблоке, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24˚.

- в спортзале - 17 - 20˚

- в кабинете врачей, в раздевалке  - 20 - 22 ˚.

4. Для контроля температурного режима кабинеты оснащаются бытовыми термометрами.

5. Во вне учебного времени при отсутствии детей в помещении школы должна поддерживаться температура не ниже 15˚.

6. Уроки физкультуры  проводятся в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 ˚ С и слабом ветре.

7. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводить при открытых 1-3 фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

8. При достижении в помещении температуры воздуха плюс 14˚ проветривание зала следует прекращать.

Заместитель директора  по безопасности:                                   И.В.Харичева