Отдел образования

Информация

о проверках, проведенных органами государственного контроля в 2016 году

в МКОУ «ЛНОШ».

| Тема проверки (Цель) | Кто проверял (Надзорный орган) | Дата проверки | Результат проверки | Имеются ли предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации общественного питания в ОУ | Лодейнопольская городская прокуратура | 21.12.2015 – 26.01.2016. | Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организации питания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям | Протокол составлен на ИП Лимонова |
| 2. Соблюдение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия | Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области | 04.05.2016- 01.06.2016 | Необходим косметический ремонт помещений школы | Предписание № 2-34 от 31.05.2016г |
| 3. Соблюдение требований пожарной безопасности | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС РФ по Ленинградской области | 04.05.2016- 01.06.2016 | Необходима установка АУПС в спортзале. Оборудовать двери лестничных клеток из поэтажного коридора приспособлениями для самозакрывания. | Предписание № 2-20-59-28/1/1 от 04.05.2016г |
| 4. Проверка готовности ОУ к 2016- 2017 уч. году | Отдел надзорной деятельности Лодейнопольского района УНД Главного управления МЧС России; Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области | 04.08.2016г. | Замечаний нет | Предписания нет |
| 5. Проверка допуска к эксплуатации приборов учета электрической энергии в ОУ | Лодейнопольское отделение ООО «Энергоконтроль» | 17.08.2016г. | Замечаний нет | Предписания нет |